附件1

电气线路安全检查记录表

用房单位（部门）：          检查日期：     年   月  日

校区：□朝晖校区  □屏峰校区

| 楼宇名称： |  |  | 房间号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目及相关标准 |  |  |  | 合格 | 不合格 |
| 1.1 | 进户配电箱体完整 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 配电箱内安装牢固，能正常开关门 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 配电箱附近无易燃易爆炸物品堆放 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 箱内电气元件无破损 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 空气开关电线符合规范 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 配电箱内进、出线规范 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 配电箱内漏电保护开关，动作检查 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 户内电线安装规范，无老化现象 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 户内电线有穿管或者套线槽 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 户内用电插座完好 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 户内用电插座无过热、破损 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 户内接线板符合安全标准，无接线板串联、虚插 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 载荷小于接线板额定功率 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 接线板周围无易燃物品覆盖 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 户内大功率用电设备（3kw及以上），有单独拉线接电 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 户内电气设备和大型仪器须接地良好 |  |  |  |  |  |
| 4 | 户内用电设备是否有浸水风险 |  |  |  |  |  |
| 整改 要求 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人 |  | 用房单位（部门）签字 |  |  |  |  |

说明：

1.本次检查只针对当前房间内实际用电情况提出检查意见。

2.后续整改需由专业人员进行施工。

3.用房单位需签字确认检查结果。